## 전력 계산
카페쇼 장비 전력 계산 (사용 가능 5kW 기준, 2026-10-07)
노란 칸(파란 글씨)만 바꾸세요. 소비전력은 대여할 모델의 명판(뒷면 스티커) 값으로 바꿔야 정확해요.
사용 가능 전력(W) | 5000 | 대표님 10/7: 증설해서 5kW
A안: 에스프레소 머신 2구 + 그라인더 4대
장비 | 대수 | 1대 소비전력(W) | 동시에 켜지는 비율 | 최대 전력(W) | 동시 사용 추정(W) | 근거
에스프레소 머신 2구 | 1 | 4000 | 100% | 4000 | 4000 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기 (보일러 가열 중 최대)
그라인더 | 4 | 350 | 25% | 1400 | 350 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기 / 동시에 1대 도는 정도로 가정
테이블 냉장고 | 1 | 300 | 100% | 300 | 300 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
온수기(직수 겸용) | 1 | 3000 | 100% | 3000 | 3000 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기 / 가열 중 최대
기타(카드단말기·태블릿·조명) | 1 | 200 | 100% | 200 | 200 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
합계 |  |  |  | 8900 | 7850
5kW 대비 (동시 사용 추정) |  |  |  |  | 157%
판단 |  |  |  |  | 초과 — 장비 줄이기
B안: 전자동 머신 2대
장비 | 대수 | 1대 소비전력(W) | 동시에 켜지는 비율 | 최대 전력(W) | 동시 사용 추정(W) | 근거
전자동 머신 | 2 | 3000 | 100% | 6000 | 6000 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
테이블 냉장고 | 1 | 300 | 100% | 300 | 300 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
온수기(직수 겸용) | 1 | 3000 | 100% | 3000 | 3000 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
기타(카드단말기·태블릿·조명) | 1 | 200 | 100% | 200 | 200 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
합계 |  |  |  | 9500 | 9500
5kW 대비 (동시 사용 추정) |  |  |  |  | 190%
판단 |  |  |  |  | 초과 — 장비 줄이기
C안(클로드 추천 검토용): 구수 라떼용 머신 1대만, 온수는 머신 온수 꼭지
장비 | 대수 | 1대 소비전력(W) | 동시에 켜지는 비율 | 최대 전력(W) | 동시 사용 추정(W) | 근거
에스프레소 머신 2구 | 1 | 4000 | 100% | 4000 | 4000 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
그라인더 | 1 | 350 | 100% | 350 | 350 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기 / 구수 1종만 갈기
테이블 냉장고 | 1 | 300 | 100% | 300 | 300 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
기타(카드단말기·태블릿·조명) | 1 | 200 | 100% | 200 | 200 | 추정: 일반적인 업소용 범위. 명판 값으로 바꾸기
합계 |  |  |  | 4850 | 4850
5kW 대비 (동시 사용 추정) |  |  |  |  | 97%
판단 |  |  |  |  | 빠듯함(80% 넘음)
읽는 법
· "동시 사용 추정"이 5kW의 80%를 넘으면 차단기가 내려갈 위험이 커요. 머신·온수기는 가열할 때 최대 전력을 써요.
· 하루 에스프레소는 구수 라떼용 약 40샷(추정, 드립백_원가표.xlsx 구수 라떼 탭)이라, 블랙 3종을 에스프레소로 뽑지 않는다면 머신 1대로 충분해요.
· 멀티탭은 한 개에 보통 16A(약 3.5kW)까지예요. 에스프레소 머신·온수기는 멀티탭에 같이 꽂지 말고 각각 벽(부스) 콘센트나 직결로.
· 단상 220V인지, 머신이 3상을 쓰는 모델인지 픽스잇커피에 꼭 확인하세요(행사정보: 단상 220V).